Dôvodová správa

II. Osobitná časť

K § 1

Ustanovuje sa predmet vyhlášky, ktorým je obsah textovej a grafickej časti riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby a umiestnenia technologického zariadenia v jednotlivých dokumentáciách stavby, ako aj rozsah a spôsob zachytenia uskutočnených opatrení protipožiarnej bezpečnosti v stavbe a pri umiestnení technologického zariadenia špecialistom požiarnej ochrany v dokumentácii ich skutočného zhotovenia. Ďalej predmet vyhlášky upravuje podrobnosti výkonu štátneho požiarneho dozoru v procese povoľovania stavieb, kde orgány vykonávajúce štátny požiarny dozor v procesoch povoľovania stavieb vystupujú ako dotknuté orgány.

K § 2

Upresňuje obsah textovej a grafickej časti riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby a umiestnenia technologického zariadenia v jednotlivých druhoch dokumentácie stavby, pričom je kladený dôraz na súlad textovej časti a grafickej časti riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby a umiestnenia technologického zariadenia. Rovnako kladie technické požiadavky na vyhotovenie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby ako v listinnej tak aj elektronickej forme.

K § 3

Upravuje výkon štátneho požiarneho dozoru podľa predpisov účinných od 1. apríla 2025. Jednotlivé ustanovenia spresňujú výkon štátneho požiarneho dozoru po stránke overovania samotného riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby a technologického zariadenia a stanovujú druhy výstupov po vykonaní týchto úkonov.

K § 4

Vymedzuje zoznam drobných a jednoduchých stavieb, na ktorých sa vykonáva štátny požiarny dozor.

K § 5

Všeobecne definuje úkony výkonu štátneho požiarneho dozoru podľa predpisov účinných do 31. marca 2025.

Upravuje výkon štátneho požiarneho dozoru pri posudzovaní projektovej dokumentácie stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti pre územné konanie.

K § 6

Upravuje výkon štátneho požiarneho dozoru pri posudzovaní projektovej dokumentácie stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti pre územné konanie. Cieľom jednotlivých ustanovení je presne zadefinovať obsah a rozsah riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby pre územné konanie a zároveň aj obsah a rozsah posudzovania projektovej dokumentácie stavby pre územné konanie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti.

K § 7

Upravuje výkon štátneho požiarneho dozoru pri posudzovaní projektovej dokumentácie stavby jadrového zariadenia a stavby súvisiacej s jadrovým zariadením z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti pre územné konanie. Cieľom jednotlivých ustanovení je presne zadefinovať obsah a rozsah riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby jadrového zariadenia a stavby súvisiacej s jadrovým zariadením pre územné konanie a zároveň aj obsah a rozsah posudzovania projektovej dokumentácie stavby pre územné konanie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti.

K § 8

Upravuje výkon štátneho požiarneho dozoru pri posudzovaní projektovej dokumentácie stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti v stavebnom konaní, konaní o zmene stavby pred dokončením, konaní o zmene dokončenej stavby alebo v konaní o zmene v užívaní stavby a výkon štátneho požiarneho dozoru pri preverení splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie  stavby v kolaudačnom konaní.

Vymedzujú sa podrobnosti častí dokumentácie, ktoré sú predmetom povoľovacích procesov stavebného a regionálneho úradu alebo slúžia na účely zhotovenia stavby a jej zmien v zmysle zákona. Následne vymedzuje a náležitosti a spôsob uloženia elektronickej dokumentácie do úložiska dokumentácie v informačnom systéme a náležitosti dokumentácie v listinnej podobe.

K § 9

Ustanovenie spresňuje pojem „stavba“ v kontexte použitia v návrhu vyhlášky.

K § 10

Účinnosť vyhlášky sa navrhuje od 1. mája 2025.

K Prílohe č. 1

Vymedzuje obsah a rozsah textovej a grafickej časti riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby a rovnako aj rozsah výkonu štátneho požiarneho dozoru vo výstavbe pri posudzovaní stavebného zámeru.

K Prílohe č. 2

Vymedzuje obsah a rozsah textovej a grafickej časti riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby a rovnako aj rozsah výkonu štátneho požiarneho dozoru vo výstavbe pri posudzovaní projektu stavby.

K Prílohe č. 3

Vymedzuje obsah a rozsah výkonu štátneho požiarneho dozoru vo výstavbe pri preverovaní stavby v kolaudačnom konaní, dočasnom užívaní stavby, predčasnom užívaní stavby ako aj pri zmene účelu stavby.