VYHODNOTENIE PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o výkone štátneho požiarneho dozoru vo výstavbe
LP/2025/192

Spôsob pripomienkového konania
Počet vznesených pripomienok, z toho zásadných:			87/20
Počet vyhodnotených pripomienok:					87

Počet akceptovaných pripomienok, z toho zásadných: 		51/6
Počet čiastočne akceptovaných pripomienok, z toho zásadných: 	8/2 
Počet neakceptovaných pripomienok, z toho zásadných:		28/12

Počet vznesených hromadných pripomienok:			0
Počet vyhodnotených hromadných pripomienok:			0

Počet akceptovaných hromadných pripomienok:			0
Počet čiastočne akceptovaných hromadných pripomienok:		0
Počet neakceptovaných hromadných pripomienok:			0

Vysvetlivky k použitým skratkám v tabuľkách:

O – obyčajná	A – akceptovaná
Z – zásadná	N – neakceptovaná
                        ČA – čiastočne akceptovaná
                        NEP – neprihliada sa

Vyhodnotenie vecných pripomienok

Vznesené pripomienky

| Subjekt | Typ | Pripomienka | Vyh. | Spôsob vyhodnotenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APZD Asociácia priemyselných zväzov a dopravy | Z | Celému materiálu Návrh právneho predpisu ako celok je v mnohých častiach nejednoznačný až nejasný. Nezohľadňuje existenciu platných právnych inštitútov, nenapĺňa cieľ novej stavebnej legislatívy, uvádza požiadavky, ktoré sú odborne mimo kompetencie predkladateľa návrhu, ktorý nezabezpečuje právnu istotu jeho vykonateľnosti v aplikačnej praxi. Žiadame všetky problematické časti návrhu prepracovať v spolupráci so zástupcami odbornej verejnosti. Odôvodnenie: Uvedieme príklady problematických častí návrhu: 1. Splnomocňovacie ustanovenie obsiahnuté v § 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z., na základe ktorého sa navrhuje uvedená vyhláška, okrem iného ustanovuje, že podrobnosti o rozsahu a spôsobe zachytenia uskutočnených opatrení protipožiarnej bezpečnosti v stavbe v dokumentácii skutočného zhotovenia v rozsahu, v akom nemôžu byť tieto podrobnosti ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa Stavebného zákona, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. Všeobecne záväzným právnym predpisom podľa Stavebného zákona je vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky č. 60/2025 Z. z.. V Prílohe č. 21 Dokumentácia skutočného zhotovenia stavby uvedenej vyhlášky sa v časti E. Prílohy uvádzajú aj ustanovenia o dokladoch a dokumentoch súvisiacich s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby (PBS) podľa osobitných predpisov, ale aj ustanovenia o dokladoch bližšie nešpecifikovaných, ktoré sú potrebné a vyplývajú z povahy veci, t. j. aj z hľadiska povahy platného inštitútu osvedčenia zhotovených požiarnych konštrukcií ich zhotoviteľmi. Osvedčenie požiarnych konštrukcií ich zhotoviteľmi je zavedené vo vyhláške MV SR č. 94/2004 Z. z. od roku 2012 a tento inštitút zavádza písomné a dokladové prevzatie zodpovednosti zhotoviteľa za správne zhotovenie požiarnych konštrukcií na stavbe z vhodných stavebných výrobkov v súlade s návodom výrobcov stavebných výrobkov a v súlade s požiarnymi parametrami uvedenými v riešení PBS. Táto dokumentácia je jedinou dokumentáciou, ktorá preukazuje správne zhotovenie požiarnych konštrukcií v stavbe a zároveň je jediným relevantným podkladom pre vypracovanie dokumentácie skutočného zhotovenia stavby z hľadiska PBS. Špecialista požiarnej ochrany má síce podľa nového stavebného zákona oproti minulosti rozšírené kompetencie z hľadiska jeho pôsobenia v procese výstavby, ale nie je oprávnený pri zhotovovaní stavby vykonávať na stavenisku dohľad projektanta nad zhotovovaním stavby (§ 6 ods. 10 zákona č. 25/2005 Z. z.). Preto špecialista požiarnej ochrany, ktorý podľa § 9 ods.3 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. má zdokumentovať uskutočnené opatrenia protipožiarnej bezpečnosti v stavbe v dokumentácii skutočného zhotovenia stavby, má jedinú možnosť ako to uskutočniť a tou je dokumentácia osvedčení požiarnych konštrukcií vypracovaná zhotoviteľmi požiarnych konštrukcií. Túto skutočnosť predpokladá aj povinnosť zhotoviteľa, teda aj povinnosť zhotoviteľa požiarnych konštrukcií podľa ustanovenia § 32 ods. 3 zákona č. 25/2025 Z. z., kde ku kolaudácii stavby zabezpečuje vypracovanie dokumentácie skutočného zhotovenia stavby aj z hľadiska PBS, lebo to vyplýva z povahy veci. V návrhu predmetnej vyhlášky však tieto vyššie uvedené právne fakty a inštitúty nie sú vôbec zohľadnené, čo považujeme za zásadnú chybu návrhu právneho predpisu. Jediné ustanovenie návrhu vyhlášky, ktoré sa, ako tak, dotýka dokumentácie skutočného zhotovenia stavby z hľadiska PBS je ustanovenie § 2 ods. 5, ktoré je ale len formálne upraveným opisom toho, čo je už uvedené v úvode prílohy č. 21 k vyhláške Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky 60/2025 Z. z. a to považujeme za nedostatočné rozpracovanie podrobnosti pre reálne zdokumentovanie uskutočnených opatrení PBS v dokumentácii skutočného zhotovenia stavby. V § 2 ods. 4 je uvedené, že „Rozsah a spôsob zachytenia uskutočnených opatrení protipožiarnej bezpečnosti v stavbe a pri umiestnení technologického zariadenia v dokumentácii skutočného zhotovenia stavby je uvedený v prílohe č. 2.“, pričom názov prílohy č. 2 znie“ Obsah a rozsah riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby a umiestnenia technologického zariadenia v projekte stavby, v zmene projektu stavby, v projekte stavby na ohlásenie a v zmene projektu stavby na ohlásenie“, čomu zodpovedná aj jej obsah. V prílohe č. 2 však chýba rozsah a obsah v dokumentácie skutočného zhotovenia stavby. 2. Predchádzajúci príklad súvisí aj s obsahom prílohy č. 3 návrhu vyhlášky, preto dokumentácia osvedčení požiarnych konštrukcií musí byť aj súčasťou zoznamu dokladov v prílohe č. 3 k predmetnej vyhláške. Tým by sa predišlo aj uvádzaniu zbytočných opakujúcich sa položiek zoznamu dokladov v prílohe č. 3, pretože zoznam požadovaných dokladov k osvedčeniu požiarnych konštrukcií od roku 2012 ustanovuje príloha č. 3 k vyhláške MV SR č. 94/2004 Z. z. 3. Paradoxne sa v zozname dokladov v prílohe č. 3 k návrhu vyhlášky požadujú doklady, ktoré patria do kompetencie úplne iných orgánov a organizácií, resp. podliehajú úplne inej legislatíve, ako je legislatíva v oblasti PO (napr. správa o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia, správa o odbornej prehliadke a skúške zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny, správa o odbornej prehliadke a skúške zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny.) alebo v prílohe č. 2 jej časti 3. Dokladová časť písm. b) sa požaduje protokol o určení vonkajších vplyvov alebo prostredia, pričom takýto protokol je otázkou elektrotechnickej problematiky a ide o protokol o určení vonkajších vplyvov (nie prostredia). 4. Ďalšie veľké množstvo technických nejasností a vágnych detailov v požiadavkách Príloh č. 1, č. 2 a č. 3, z ktorých sa niektoré v aplikačnej praxi ani nedajú reálne splniť. Cieľom novej stavebnej legislatívy bolo a je zjednodušenie a urýchlenie procesov povoľovania stavieb, ale tento cieľ v oblasti stavebníctva musí ísť ruka v ruke aj so zvládaním nových technických výziev v oblasti stavebných technológií a skvalitňovania všetkých procesov v stavebníctve pri navrhovaní, uskutočňovaní, kontrole a užívaní stavieb. Druhá najdôležitejšia základná požiadavka na stavbu „Požiarna bezpečnosť stavby“ je definovaná požiadavkou európskeho stavebného práva t. j. NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 2024/3110. Z uvedených právnych dôvodov máme za to, že národné právne predpisy v oblasti požiarnej ochrany by nemali komplikovať nové národné stavebné právo a preto predmetný návrh právneho predpisu nezodpovedá požadovaným cieľom. | ČA | Akceptované - Do názvu prílohy č. 2 bola doplnená dokumentácia skutočného zhotovenia stavby. Neakceptované - Osvedčenie požiarnych konštrukcií na základe právnej analýzy Hasičského a záchranného zboru je existujúci inštitút, avšak nie dostatočne zakotvený v právnom poriadku SR. Akceptované - správy o odborných prehliadkach a skúškach elektrických zariadení - HaZZ v rámci kolaudačných konaní bude kontrolovať ich existenciu a nie obsah, s čím sa stotožnilo aj MPSVaR SR a táto skutočnosť je uvedená aj v osobitnej časti dôvodovej správy. Ostatné pripomienky ani v rámci rozporového konania neboli konkretizované a z uvedeného dôvodu ich nie je možné vyhodnotiť. Zároveň ani ich textácia nespĺňa požiadavky na formuláciu zásadných pripomienok podľa Legislatívnych pravidiel vlády SR. Rozpory boli odstránené. |
| AZZZ SR Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky | Z | k prílohe č. 1 V prílohe č. 1 návrhu vyhlášky v časti 1 (Textová časť) písm. o) žiadame v bode 1 za čiarku vložiť tento text: „vrátane uvedenia bezpečnostných ochrán, okrem požiarnych zariadení, zaisťujúcich ochranu technického zariadenia alebo technologického zariadenia pred poškodením pri inom ako obvyklom prevádzkovom stave,“. Odôvodnenie: Keďže úlohou ochrany pred požiarmi je prednostné zaistenie bezpečnosti prevádzkovania budúceho technologického zariadenia alebo technického zariadenia (výrobnej technológie), v ktorom horľavé látky vznikajú, používajú sa alebo sa spracovávajú, poznanie rozsahu zamýšľaného inštalovania bezpečnostných ochrán predstavuje elementárny poznatok. | A |  |
| AZZZ SR Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky | Z | k prílohe č. 2 V prílohe č. 2 návrhu vyhlášky v časti 1 (Textová časť) písm. t) žiadame vložiť za bod 14 čiarku a nové body 15 až 17, ktoré budú znieť: „15. identifikáciu miesta inštalácie bezpečnostnej ochrany, okrem požiarnych zariadení, zaisťujúcej ochranu technického zariadenia alebo technologického zariadenia pred poškodením pri inom ako obvyklom prevádzkovom stave, 16. posúdenie, či voľba miesta inštalácie bezpečnostnej ochrany technického zariadenia alebo technologického zariadenia podľa bodu 15 vylučuje 16a. vzájomné ovplyvňovanie bezpečnostných ochrán, 16b. dosah imisie z bezpečnostnej ochrany najmä na technické zariadenie, technologické zariadenie, stavbu, únikovú cestu, evakuačnú cestu alebo nehnuteľnosť vo vlastníctve osoby inej ako je osoba s vlastníckym právom k pozemku, na ktorom sa má zamýšľaná stavba zhotoviť, 17. návrh opatrení, ak miesto inštalácie bezpečnostnej ochrany na technickom zariadení alebo technologickom zariadení neumožňuje splnenie požiadaviek podľa bodu 16.“. Odôvodnenie: Bez predmetných ustanovení nebude na strane orgánu štátneho požiarneho dozoru existovať žiaden nástroj na korekciu nedostatkov v projekte stavby spočívajúcich napríklad v smerovaní výtoku horľavých plynov z poistného ventilu alebo v smerovaní imisie z prietržnej membrány do únikovej cesty alebo evakuačnej cesty. | A |  |
| AZZZ SR Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky | Z | k prílohe č. 2 V prílohe č. 2 návrhu vyhlášky v časti 2 (Grafická časť) písm. b) žiadame za bodom 11 vložiť nový bod 12, ktorý bude znieť: „12. vyznačenie v nákrese miesta inštalácie bezpečnostnej ochrany a smer imisie z tejto ochrany a predpokladanú vzdialenosť dosahu imisie od aktívneho miesta bezpečnostnej ochrany.“. Doterajšie body 12 až 16 sa označia ako body 13 až 17. Odôvodnenie: Grafické znázornenie rozsahu imisie z bezpečnostnej ochrany umožní rýchlu kontrolu správnosti zhotovenia tejto časti projektu. | A |  |
| MDSR Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | O | Úvodná veta V úvodnej vete navrhujeme zvážiť vypustenie slov „ods. 4“, keďže § 9 ods. 4 zákona č. 314/2001 Z. z. neobsahuje splnomocnenie. | A |  |
| MDSR Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | O | Celému materiálu V celom texte návrhu právneho predpisu odporúčame písanie odkazov na poznámky pod čiarou vo forme x v hornom indexe ) zátvorka v bežnej veľkosti a odkazy umiestňovať za diakritické znamienka a nie pred ne. | A |  |
| MDSR Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | O | § 3 & 5 Nadpis § 3 odporúčame umiestniť pod označenie § 3. Pripomienka rovnakého znenia sa týka aj nadpisu § 5. | ČA | Nadpis § 3 bol vypustený. |
| MDSR Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | O | § 3 ods. 10 V § 3 odsek 10 navrhujeme rozčleniť do písmen v záujme prehľadnosti, napríklad takto: „(10) Orgán štátneho požiarneho dozoru vydá záväzné stanovisko podľa osobitného predpisu1) po a) prerokovaní návrhu stavebného zámeru podľa odseku 1, b) ohlásení stavby a stavebných úprav stavby, zmeny ohlásenia stavby a stavebných úprav podľa odseku 3, c) kolaudácii stavby podľa odseku 6, d) prerokovaní návrhu stavebného zámeru pre konanie o zmene v užívaní stavby spojeného so zmenou dokončenej stavby podľa odseku 7 a e) zmene v užívaní stavby, ktorá je spojená so stavebnými úpravami a vyžadovala ohlásenie podľa odseku 8.“. | N | § 3 ods. 10 bol z návrhu vyhlášky vypustený. |
| MDSR Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | O | § 3 ods. 13 V § 3 ods. 13 navrhujeme vložiť za slovo „užívanie“ slovo „podľa“ a v poznámke pod čiarou k odkazu 1) navrhujeme v názve Úradu nahradiť slová „stavebného poriadku“ slovom „výstavbu“. | A | Ustanovenie bolo preformulované. |
| MDSR Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | O | § 3 ods. 13 V § 3 ods. 13 navrhujeme slová „osobitného predpisu.3)“ nahradiť slovami „§ 140b zákona č. 50/1976 Zb.“ vzhľadom na zavedenie legislatívnej skratky v § 1 písm. e), pripomienka platí primerane pre celý návrh (napr. § 5 ods. 3, § 8 ods. 3, 4 a 5) a v nadväznosti na uvedené navrhujeme vypustiť príslušné odkazy a poznámky pod čiarou k nim pre nadbytočnosť. Pri odkazovaní na zákon č. 50/1976 Zb. zároveň navrhujeme priamo v normatívnom texte odkazovať na jeho konkrétne ustanovenia, keďže predmetný zákon bol zrušený, teda jeho ustanovenia sa už nemôžu novelizovať a predmetný zákon platí v rámci intertemporálnych ustanovení Stavebného zákona. | A | Ustanovenie bolo preformulované. |
| MDSR Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | O | § 4 V nadpise § 4 navrhujeme za slovo „jednoduchých“ vložiť slovo „stavieb“. | A |  |
| MDSR Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | O | § 5 ods. 2 V § 5 ods. 2 navrhujeme nahradiť v predposlednom riadku slovo „dodržiavania“ slovom „dodržiavanie“. | A |  |
| MDSR Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | O | § 6 ods. 1 V § 6 ods. 1 navrhujeme v úvodnej vete nahradiť slovo „dokumentácií“ slovom „dokumentácii“; v odseku 1 písm. b) slová „bod 7“ nahradiť slovami „siedmeho bodu“ (pripomienka platí primerane pre celý návrh – napr. § 3 písm. b), poznámku pod čiarou k odkazu 13, § 7 ods. 3 a 4 ); v úvodnej vete odseku 3 navrhujeme vložiť čiarku za slovami „zamýšľanej stavby“ – identická pripomienka sa týka umiestnenia čiarky za slovami „zamýšľanej stavby“ v úvodnej vete odseku 4 a za slovami „zamýšľanej stavbe“ v úvodnej vete odseku 5; v ods. 4 písm. a) bod 4 navrhujeme vložiť za slovo „situovania“ slovo „vzdialenosti“. | ČA | Slovo „situovania“ je uvedené gramaticky a významovo správne aj vzhľadom na používanú terminológiu v oblasti protipožiarnej bezpečnosti. |
| MDSR Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | O | § 7 ods. 2 V § 7 navrhujeme v ods. 2 písm. a) nahradiť slovo „uvedením“ slovom „uvedeným“; v ods. 2 písm. a) bod 2 vypustiť za slovami „podporujúcu látku“ čiarku a slová „a to“ a v ods. 2 písm. b) bod 1 vložiť čiarku za slová „požiarne nebezpečný“; v ods. 2 písm. d) bod 1 a 2 nahradiť slová „uvedených v písmene“ slovom „podľa“; v ods. 3 úvodnej vete vložiť za slová „body 1 až 4“ spojku „a“; v ods. 5 písm. a) bod 2 vložiť za slová „podľa písm. a)“ slová „bod 1“; v ods. 6 vložiť za slová „stavebný pozemok“ čiarku; v ods. 7 nahradiť slovo „rýchlostí“ slovom „rýchlosti“; v ods. 8 písm. a) bod 2 odstrániť na konci ustanovenia úvodzovky; v ods. 10 vložiť čiarku za slová „stavebný pozemok“; v ods. 10 upraviť označenie písmen z „a)-a)-b)“ na „a)-b)-c)“; v ods. 11 vložiť čiarku za slová „stavebný pozemok“ a v ods. 11 písm. b) nahradiť slová „uvedených v“ slovom „podľa“. | ČA | Text ustanovenia bol upravený. |
| MDSR Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | O | § 8 ods. 1 V § 8 odporúčame v ods. 1 nahradiť slová „uvedenom v prílohe“ slovom „podľa“. | A |  |
| MDSR Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | O | § 9 V § 9 navrhujeme vypustiť nadpis pre nadbytočnosť. | A |  |
| MDSR Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | O | § 9 V nadväznosti na § 9 odporúčame tam, kde sa pojem „stavba“ v návrhu používa prvý krát, za toto slovo v príslušnom tvare vložiť slová „(§ 9)“, čím sa adresát rýchlejšie dozvie o obsahu tohto pojmu v zmysle § 9. | N | Nepovažujeme za potrebné. |
| MDSR Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | O | Prílohy V označení príloh navrhujeme text „XX“ nahradiť textom „...“ a za číslom „2025“ umiestniť text „Z. z.“. | A |  |
| MDSR Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | O | Prílohy Vo všetkých prílohách navrhujeme vnútorné odkazy vyskloňovať „podľa bodu ... písm. ... bodu...“. | A |  |
| MDSR Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | O | Príloha č. 2 V prílohe č. 2 navrhujeme zvážiť opodstatnenie zavedenia legislatívnej skratky „TDEE“ vzhľadom na bod 9.2. Prílohy č. 1 LPV a skutočnosť, že skracovaný pojem sa vyskytuje len päť krát a ide o prílohy. | A | Skratka bola z návrhu vypustená. |
| MDSR Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | O | Prílohy V celom texte príloh k návrhu vyhlášky odporúčame vypustiť slová „a to“, resp. ich vhodnejšie štylisticky nahradiť. | A |  |
| MDSR Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | O | Príloha č. 1 bod 1 V prílohe č. 1 bode 1 písm. f) bod 2 odporúčame za slovami „požiarne deliacich“ nahradiť slovo „konštrukcii“ slovom „konštrukcií“; v bode 1 písm. k) bod 2 podbod 2a vypustiť slová „nástupnej plochy“; v bode 1 písm. l) bod 3 nahradiť slovo „požiarov“ slovom „požiaru“ a v bode 1 písm. o) bod 6, 7 a 8 nahradiť slovo „vzdialeností“ slovom „vzdialenosti“. | A |  |
| MDSR Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | O | Príloha č. 1 bod 2 V prílohe č. 1 bode 2 odporúčame v písm. b) bod 4 vypustiť čiarku za slovami „ich spájania“. | A |  |
| MDSR Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | O | Príloha č. 2 V prílohe č. 2 je nesúlad v označení tretej časti v úvode prílohy č. 2 a v samotnej tretej časti, zároveň posledný odsek na konci prílohy č. 2 nie je označený a nie je zrejmé, ku ktorej časti patrí. | A |  |
| MDSR Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | O | Príloha č. 2 bod 1 V prílohe č. 2 bode 1 odporúčame v písm. f) bod 3 nahradiť v druhom riadku slovo „konštrukcii“ slovom „konštrukcií“ v oboch miestach výskytu slova a slová „ďalšie konštrukcie významné“ slovami „ďalších konštrukcií významných“; v písm. o) bod 4 nahradiť slová „uvedené v osobitnom predpise“ slovami „podľa osobitného predpisu“; upraviť číslovanie bodov v písm. t) prečíslovaním bodov 10 až 14 na 7 až 11 a na konci textu bodu 11 vložiť čiarku. | A |  |
| MDSR Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | O | Príloha č. 2 bod 2 V prílohe č. 2 bode 2 odporúčame v písm. a) bod 9 nahradiť na konci textu číslovku „11“ číslovkou „8“; v písm. a) bod 10 vložiť za slová „bodu 1 písm. j) a“ slovo „bodu“ a na konci textu bodu 10 nahradiť číslovku „12“ číslovkou „9“; v písm. a) bod 12 vložiť za slová „prístupových komunikácií“ čiarku. | A |  |
| MDSR Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | O | Príloha č. 2 bod 3 V prílohe č. 2 bode 3 písm. d) „špecifické požiadavky na realizáciu...“ navrhujeme odstrániť dvojbodku v zátvorke za slovom „napríklad“. | A |  |
| MDSR Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | O | Príloha č. 3 V prílohe č. 3 písm. a) bod 6 navrhujeme slová „písm. h), i) a j)“ nahradiť slovami „písm. h) až j)“; v písm. j) bod 4 až 7 vypustiť za slovami „podľa prílohy č. 2“ čiarku a na konci bodu 7 za slovami „bod 9“ doplniť čiarku; v písm. k) bod 5 nahradiť slová „rýchlosti kabíny sprievodná technická dokumentácia“ slovami „rýchlosti kabíny a sprievodnej technickej dokumentácie“; v poznámke pod čiarou k odkazu č. 24) nahradiť pri nariadení vlády Slovenskej republiky č. 235/2015 Z. z. na konci názvu právneho predpisu slová „č. 235/2015 Z.z.“ slovami „č. 22/2017 Z.z.“; v poznámke pod čiarou k odkazom 24) a 26) uviesť citáciu v tvare „Zákon č. 56/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov“ a v písm. k) bod 14 vypustiť čiarku za slovom „skladovať“. | A |  |
| MHSR Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky | Z | K vplyvom na podnikateľské prostredie Žiadame predkladateľa aby vyznačil v Doložke vybraných vplyvov v časti 9. vyznačenie negatívneho vplyvu na podnikateľské prostredie a zároveň aj uplatňovanie mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov. Odôvodnenie Materiál zakladá negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, ktoré je možné aj kvantifikovať preto žiadame o vyznačenie v Doložke vybraných vplyvov. | N | Návrh vyhlášky neprináša záťaž na podnikateľské prostredie. Tento rozpor bol odstránený v rámci konzultácie so zástupcami MH SR. Rozpor bol odstránený. |
| MHSR Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky | Z | K vplyvom na podnikateľské prostredie Žiadame predkladateľa, aby vypracoval Analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie a popísal aj jednotlivé vplyvy, ktoré sa na podnikateľské prostredie zavádzajú. Odôvodnenie Daný predložený návrh prináša viaceré negatívne dopady na podnikateľské prostredie. Nami identifikované sú najmä, nie výlučne: § 4 Rozšírenie štátneho požiarneho dozoru - zahŕňa aj drobné a jednoduché stavby (napr. prevádzky, stánky, informačné konštrukcie), ktoré znamenajú viac povinností pre malých podnikateľov a vyššie administratívne náklady. § 3 – § 8 - Odborné riešenie požiarnej bezpečnosti stavby, vyžaduje sa vypracovanie dokumentácie k protipožiarnej bezpečnosti pre všetky fázy povoľovania stavby - nutnosť angažovať odborníkov (špecialistov PO), ktoré znamenajú zvýšené finančné náklady. Prílohy: č. 1, 2 a 3 - Nové technické požiadavky a možná potreba investícií do IT/softvéru – negatívny vplyv | N | Návrh vyhlášky neprináša záťaž na podnikateľské prostredie. Tento rozpor bol odstránený v rámci konzultácie so zástupcami MH SR. Rozpor bol odstránený. |
| MHSR Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky | Z | Celému materiálu Žiadame predkladateľa, aby zároveň vypracoval Kalkulačku nákladov k identifikovaným vplyvom na podnikateľské prostredie. Odôvodnenie Máme za to, že je možné jednotlivé vplyvy aj kvantifikovať. | N | Návrh vyhlášky neprináša záťaž na podnikateľské prostredie. Tento rozpor bol odstránený v rámci konzultácie so zástupcami MH SR. Rozpor bol odstránený. |
| MHSR Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky | Z | K legislatívnemu procesu Žiadame predkladateľa, aby predložil materiál na záverečné posúdenie vybraných vplyvov Stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády SR na posudzovanie vybraných vplyvov. Odôvodnenie Podľa bodu 9.1. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov na záverečné posúdenie vybraných vplyvov sa predkladajú všetky materiály legislatívneho a nelegislatívneho charakteru, ak po pripomienkovom konaní došlo v rámci doložky k zmene v identifikácii vplyvov v bode 9. doložky alebo k významnej zmene aspoň jedného z vybraných vplyvov, a tým aj k zmene dotknutej analýzy vplyvu. | N | Návrh vyhlášky neprináša záťaž na podnikateľské prostredie. Tento rozpor bol odstránený v rámci konzultácie so zástupcami MH SR. Rozpor bol odstránený. |
| MHSR Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky | O | K Doložke vybraných vplyvov Odporúčame predkladateľovi vyplniť aktuálnu verziu Doložky vybraných vplyvov (aktualizované boli časti 7. a 9.). Odôvodnenie Najmä časť 9. Vybrané vplyvy materiálu a ďalšie časti 13. a 14. Stanovisko komisie... nie sú relevantné. V zmysle aktualizovanej Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (platná od 01.10.2023) je aktualizovaná aj Doložka vybraných vplyvov. Aktuálna verzia je dostupná na: Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov ¦ Podnikateľské prostredie ¦ MHSR ako „Aktuálne dokumenty Jednotnej metodiky“. | A |  |
| MHSR Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky | O | K Doložke vybraných vplyvov Odporúčame doplniť do časti 8. Preskúmanie účelnosti - chýbajúce preskúmanie účelnosti – doplniť lehotu (mesiac a rok) a kritériá, ktorými sa dá po určitom čase skontrolovať naplnenie stanoveného cieľa materiálu. Tiež odporúčame predkladateľovi doplniť chýbajúcu časť 12. Zdroje - odkiaľ predkladateľ čerpal, použité zdroje, čísla, fakty, atď. Odôvodnenie Ide o doplnenie potrebných údajov v zmysle JM na posudzovanie vybraných vplyvov. | A |  |
| MINCRS Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky | O | Celému materiálu V celom materiáli odporúčame správne uviesť odkazy k poznámkam pod čiarou (za čiarkou a za bodkou) a znak „)" vypustiť z horného indexu. | A |  |
| MINCRS Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky | O | K prílohe č. 2 V prílohe č. 2 bode 1 písm. t) odporúčame upraviť číslovanie bodov, keďže čísla 7 až 9 chýbajú. | A |  |
| MKSR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky | O | Celému materiálu V § 1 písm. e) odporúčame z dôvodu súladu s § 5 ods. 1 a 2 nahradiť slová „konaniach upravených zákonom“ slovami „konaniach, na ktoré sa vzťahuje zákon“. K § 10: Upozorňujeme, že v osobitnej časti dôvodovej správy je uvedený iný dátum účinnosti. | N | Znenie uvedeného ustanovenia bolo z návrhu vypustené. |
| MPRVSR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky | O | K § 3 Nadpis nad § 3 odporúčame umiestniť pod označením § 3, obdobne ako sa uvádzajú nadpisy iných paragrafov návrhu. | N | Nadpis bol v § 3 vypustený. |
| MPRVSR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky | O | K celému návrhu V celom návrhu odporúčame pri odkazovaní na príslušný bod použiť postup podľa bodu 22.7 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. | A |  |
| MPRVSR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky | O | K poznámkam pod čiarou V poznámke pod čiarou k odkazu 1 odporúčame nahradiť slová „stavebného poriadku“ slovom „výstavby“ s cieľom opravy názvu orgánu, ktorý citovanú vyhlášku vydal. V poznámke pod čiarou k odkazu 3 odporúčame slová „v znení neskorších predpisov“ uviesť až za slovami „(stavebný zákon)“, tzn. až na konci názvu citovaného zákona a v poznámke pod čiarou k odkazu 5 odporúčame nahradiť slovo „zemne“ slovom „zmene“. V poznámkach pod čiarou k odkazom 11, 12 a 21 odporúčame neuvádzať pri skrátenej citácii vykonávacieho právneho predpisu ústredný orgán štátnej správy, ktorý ich vydal, v súlade s bodom 46 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Zároveň v poznámke pod čiarou k odkazu 21 odporúčame nahradiť slová „vyhlášky č. 334/2018 Z. z.“ slovami „neskorších predpisov“, keďže citované ustanovenie vyhlášky bolo novelizované aj vyhláškou č. 225/2012 Z. z. V poznámke pod čiarou k odkazu 13 odporúčame nahradiť slová „neskorších predpisov“ slovami „zákona č. 350/2011 Z. z.“ a v poznámkach pod čiarou k odkazom 15 až 17 odporúčame na konci pripojiť slová „v znení neskorších predpisov“. V poznámke pod čiarou k odkazu 24 odporúčame na konci citácie nahradiť slová „v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 235/2015 Z. z.“ slovami „v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 22/2017 Z. z.“ s cieľom opravy nesprávne uvedeného čísla novelizácie. V poznámke pod čiarou k odkazu 25 odporúčame za slovami „(Ú. v. EÚ L 88, 4. 4. 2011)“ vložiť slová „v platnom znení“ v súlade s bodom 62.11 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. V poznámke pod čiarou k odkazu 26 odporúčame v súlade s bodom 47 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky uviesť len skrátenú citáciu zákona, keďže ide už o druhú citáciu tohto zákona. Rovnaký zákon sa v návrhu po prvýkrát cituje v poznámke pod čiarou k odkazu 24. | A |  |
| MPSVRSR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky | Z | K prílohe č. 3 k návrhu vyhlášky K prílohe č. 3 k návrhu vyhlášky písm. j) body 1 a 2 a k prílohe č. 3 k návrhu vyhlášky písm. k) body 5, 6, 7, 11, 12 a 13 Zásadne žiadam v prílohe č. 3 k návrhu vyhlášky Obsah preverenia splnenia podmienok protipožiarnej bezpečnosti stavby a kontrola dokladov v písmene j) vypustiť body 1 a 2 a v prílohe č. 3 k návrhu vyhlášky Obsah preverenia splnenia podmienok protipožiarnej bezpečnosti stavby a kontrola dokladov v písmene k) vypustiť body 5, 6, 7, 11, 12 a 13. Nasledujúce body je potrebné primerane prečíslovať. Odôvodnenie: Z nadpisu prílohy č. 3 k návrhu vyhlášky „Obsah preverenia splnenia podmienok protipožiarnej bezpečnosti stavby a kontrola dokladov“ nie je zrejmé, či je zámerom predkladateľa len kontrola formálnych náležitostí, t. j. či dotknutý subjekt disponuje požadovanou dokumentáciou, alebo ide o výkon kontroly ako takej, v zmysle kontroly obsahu požadovaných dokumentov. V prípade, že ide o výkon kontroly ako takej, v zmysle kontroly obsahu požadovaných dokumentov, v dôvodovej správe absentuje zdôvodnenie doplnenia právomocí, ktoré podľa doposiaľ aktuálnej právnej úpravy nepatrili orgánu, ktorý vykonáva štátny požiarny dozor. Podľa znenia, ako ho navrhuje predkladateľ by mohlo duplicitne dochádzať k obsahovej kontrole náležitostí, ktoré overuje oprávnená právnická osoba, resp. inšpektorát práce v zmysle príslušných právnych predpisov. Mohlo by tak dochádzať k neistote dotknutých subjektov, ktoré majú povinnosť predložiť príslušné dokumenty, a to v tom zmysle, že orgány dozoru by mohli pri posúdení obsahu požadovaných dokumentov teoreticky dospieť k rozličným záverom. Orgán štátneho požiarneho dozoru nie je z hľadiska posudzovania zhody výrobku a výkonu dohľadu orgánom dohľadu podľa § 26 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 259/2021 Z. Z. Upozorňujem, že návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (LP/2025/161) precizuje a aktualizuje právne predpisy pri jednotlivých orgánoch dohľadu. Ak bol výrobok uvedený na trh, orgán, ktorý vykonáva štátny požiarny dozor, nemôže posudzovať zhodu výrobku. Ak aj chcú príslušné orgány kontrolovať ďalšie náležitosti chýba v doložke vybraných vplyvov a analýzach identifikovaných vplyvov zhodnotenie vyššieho zaťaženia osôb vykonávajúcich kontrolu. | N | Rozpor bol odstránený v rámci rozporového konania s tým, že uvedené sa spresnilo v osobitnej časti dôvodovej správy. Gestor právneho predpisu ozrejmil, že v rámci týchto konaní orgán štátneho požiarneho dozoru sleduje iba chránený záujem, ktorým je ochrana pred požiarmi a nie bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. |
| MPSVRSR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky | O | K doložke vybraných vplyvov V predloženej doložke vybraných vplyvov je potrebné uviesť aj povinné informácie v bode 8. „Preskúmanie účelnosti“, a to v súlade s ustanovenými minimálnymi obsahovými požiadavkami na vypracovanie doložky vybraných vplyvov upravenými v časti II. Obsahové požiadavky doložky Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Odôvodnenie: Potreba úpravy vyplýva z Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. | A |  |
| MPSVRSR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky | O | K doložke vybraných vplyvov Doložku vybraných vplyvov je potrebné vypracovať v aktuálnom formulári pre túto prílohu č. 1 Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov účinnej od 1. októbra 2023. Odôvodnenie: Pripomienka je v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov (časť IV. Prechodné a záverečné ustanovenia body 6. a 7.). | A |  |
| MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | O | § 3 a § 5 Vo vlastnom materiáli § 3 a § 5 odporúčame uviesť názov ustanovenia pod číslom paragrafu. Odôvodnenie: Precizovanie textu. | ČA | Nadpis § 3 bol vypustený. |
| MŠVVaMSR Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky | O | Celému materiálu Odporúčame v celom texte vyhlášky a prílohách písať interpunkčné znamienka pred odkazmi, ako je to v § 3 ods. 10 až 13. | A |  |
| MŽPSR Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | Z | K vlastnému materiálu § 6 Vo vlastnom materiáli § 6 Územné konanie – aktuálne platná legislatíva v oblasti územného plánovania (zákon č. 200/2022 Z. z.) a ani platná stavebná legislatíva (zákon č. 25/2025 Z. z.) nepozná a nedefinuje takéto konanie. Odôvodnenie: Uvedené navrhujeme z dôvodu, že dotknutý orgán a dotknutá právnická osoba sa v zmysle ustanovení § 15 zákona č. 200/2022 Z. z. vyjadruje v procese prerokovávania návrhu územnoplánovacej dokumentácie, kde chráni verejný záujem v rozsahu podľa osobitných predpisov. Zákon č. 25/2025 Z. z. v ustanoveniach § 8 jednoznačne definuje dokumentáciu stavby a v ustanoveniach § 9 projektovú dokumentáciu. Z uvedeného vyplýva, že iný typ dokumentácie nie je prípustný. Preto nie je navrhované ustanovenie § 6 v súlade so zák. č. 25/2025 Z. z a je teda nevykonateľné. | N | Text bol z návrhu vypustený. |
| MŽPSR Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | Z | K vlastnému materiálu § 7 ods. 1 Vo vlastnom materiáli navrhujeme do §7 ods. 1 doplniť poznámku s odkazom na ustanovenie § 84 ods. 14 zák. č. 25/2025 Z. z. Odôvodnenie: Uvedené navrhujeme z dôvodu, že podľa ustanovenia § 84 ods. 14 zák. č. 25/2025 Z. z. je lehota na podanie návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby jadrového zariadenia a stavby súvisiacej s jadrovým zariadením časovo obmedzená (31.03.2027). | N | Uvedená lehota je zakotvená v zákone č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a jeho uvádzanie v tomto návrhu by bolo duplicitné. Rozpor bol odstránený. |
| MŽPSR Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | Z | K dôvodovej správe - II. Osobitná časť § 6 K § 6 je napísané, že upravuje výkon štátneho požiarneho dozoru pri posudzovaní projektovej dokumentácie stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti pre územné konanie. Cieľom jednotlivých ustanovení je presne zadefinovať obsah a rozsah riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby pre územné konanie a zároveň aj obsah a rozsah posudzovania projektovej dokumentácie stavby pre územné konanie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti. Odôvodnenie: Uvedené navrhujeme z dôvodu, že aktuálne platná legislatíva v oblasti územného plánovania (zákon č. 200/2022 Z. z.) a ani platná stavebná legislatíva nepozná a nedefinuje takéto konanie. Pripomienka súvisí s uplatnenou pripomienkou č. 3. | N | Ustanovenie bolo z návrhu vypustené. |
| MŽPSR Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | O | K vlastnému materiálu § 1 písm. c) Vo vlastnom materiáli navrhujeme do § 1 písm. c) do vety „podrobnosti o vykonávaní štátneho požiarneho dozoru v rámci činností podľa Stavebného zákona“ vložiť odkaz na stavebný zákon č. 25/2025 Z. z. Odôvodnenie: Uvedené navrhujeme z dôvodu, že v celom návrhu sa slovne spomína „Stavebný zákon“, ale priamo v texte vyhlášky nie je nikde uvedený odkaz na jeho číslo a celý názov. | N | Znenie bolo z návrhu vypustené. |
| MŽPSR Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | O | K vlastnému materiálu § 3 ods. 11 Vo vlastnom materiáli navrhujeme do § 3 ods. 11 za slovo „vydá“ odporúčame vložiť slovo „záväzné“. Odôvodnenie: Uvedené navrhujeme z dôvodu, že zákon č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) zaviedol pre dotknuté orgány povinnosť v rozsahu ich pôsobnosti vydávať záväzné stanoviská, v ktorých majú uplatňovať požiadavky v rozsahu svojej zákonnej pôsobnosti a na ochranu záujmov, ktoré im z tejto povinnosti vyplývajú. Na základe uvedeného z dôvodu precizovania navrhujeme uvedené doplnenie. | N | Ustanovenie bolo z návrhu vypustené. |
| RÚZSR Republiková únia zamestnávateľov | Z | Celému materiálu Štruktúra vyhlášky je veľmi komplikovaná a neprehľadná a zložitá. Preto navrhujeme jej sprehľadnenie a zjednodušenie. | A | Po rozporových konaniach sporné, resp. nejednoznačné ustanovenia boli upravené. Rozpor bol odstránený. |
| RÚZSR Republiková únia zamestnávateľov | Z | § 1 Navrhujeme doplniť písmeno f), ktoré znie: „f) požiadavky na stavby jadrového zariadenia a stavby súvisiace s jadrovým zariadením uvedené v § 2,3,4,6 a súvisiace prílohy môžu byť zmenené vo väzbe na komplexný charakter tohto druhu stavby a osobitné požiadavky vyplývajúce z atómového zákona a súvisiacich predpisov.“ Odôvodnenie: Uvedený odsek umožňuje aplikovať špeciálny prístup k požiarnej bezpečnosti v prípade jadrových zariadení, kde sú požiadavky jadrovej bezpečnosti nadradené nad požiarnu bezpečnosť a príslušné riešenia sa môžu odchyľovať od požiadaviek legislatívy na úseku OPP. | A | Doplnené v § 1ods. 9. |
| RÚZSR Republiková únia zamestnávateľov | Z | § 7 ods. 7 Navrhujeme zreteľnejšie špecifikovanie ustanovenia. Nie je zrejmé, či sa predpokladá vykonanie skúšky na 1 kuse nadzemného hydrantu a následné využívanie jedného nadzemného hydrantu. Odôvodnenie: Pri zadefinovaných parametroch a rozmeroch by použitie ďalšieho hydrantu znamenalo nesplnenie definovaných kritérií. | N | Každý nadzemný hydrant musí spĺňať uvedené podmienky, pričom je kladný dôraz na najnepriaznivejšie umiestnený hydrant (posledný). Rozpor bol odstránený. |
| RÚZSR Republiková únia zamestnávateľov | Z | Prílohe č. 1 Príloha č.1 Úvod: Navrhujeme rozšírenie textu Obsah a rozsah riešenia PBS pre jadrové zariadenia môže zahrňovať špeciálne postupy a riešenia odchýlne od požiadaviek uvedených v tejto prílohe. Pri stavbách zložitého a komplexného charakteru sa požiadavky Prílohy č.1 týkajúce sa najmä opisu stavebnej a technologickej časti a jej funkcionality môžu odkazovať na ďalšie časti projektovej dokumentácie. Odôvodnenie: PBS pre jadrové časti sa riadi aj podľa BNS a iných medzinárodných predpisov, ktoré obsahujú postupy, ktorá národná legislatíva nepozná. Príkladom je delenie na PU, kde sa využíva fenomén požiarnej bunky. V prípade JE opis technológie JE je neúčelné prenášať aj do PBS. | A | Doplnené v § 1 ods. 9. |
| RÚZSR Republiková únia zamestnávateľov | Z | Prílohe č. 1 V prílohe č.1 Bod 1 navrhujeme doplniť písmeno r), ktoré znie: „r) Inžinierske metódy s odôvodnením a odborným posudkom o splnení všeobecných požiadaviek vyhlášky.“. Odôvodnenie: V súčasnosti je využívaných množstvo moderných a sofistikovaných metód, výpočtových modelov, ktorými je možné verifikovať požiarnu bezpečnosť stavby. Príkladom je CFD model. Okrem toho sú v jadrom priemysle využívané postupy tzv. analýzy vplyvu, kde analytickým spôsobom je preukázaný vplyv prípadného požiaru na iné časti stavby alebo technológie. Pre potreby jadrového priemyslu sú uvedené inžinierske metódy nevyhnutné. | N | V rámci rozporového konania bola pripomienka vysvetlená a rozpor odstránený. |
| RÚZSR Republiková únia zamestnávateľov | Z | Prílohe č. 2 V Prílohe č.2, Úvod: navrhujeme rozšírenie textu Obsah a rozsah riešenia PBS pre jadrové zariadenia môže zahrňovať špeciálne postupy a riešenia odchýlne od požiadaviek uvedených v tejto prílohe. Pri stavbách zložitého a komplexného charakteru sa požiadavky Prílohy č.1 týkajúce sa najmä opisu stavebnej a technologickej časti a jej funkcionality môžu odkazovať na ďalšie časti projektovej dokumentácie. Odôvodnenie: PBS pre jadrové časti sa riadi aj podľa BNS a iných medzinárodných predpisov, ktoré obsahujú postupy, ktorá národná legislatíva nepozná. Príkladom je delenie na PU, kde sa využíva fenomén požiarnej bunky. Text môže byť aplikovaný všeobecne, avšak v prípade JE opis technológie JE je neúčelné prenášať aj do PBS. | N | V rámci rozporového konania bola pripomienka vysvetlená a rozpor odstránený. |
| RÚZSR Republiková únia zamestnávateľov | Z | Prílohe č. 2 V Prílohe č.2 Bod 1 navrhujeme doplniť písmeno w), ktoré znie: „w) Inžinierske metódy s odôvodnením a odborným posudkom o splnení všeobecných požiadaviek vyhlášky.“. Odôvodnenie: V súčasnosti je využívaných množstvo moderných a sofistikovaných metód, výpočtových modelov, ktorými je možné verifikovať požiarnu bezpečnosť stavby. Príkladom je CFD model. Okrem toho sú v jadrom priemysle využívané postupy tzv. analýzy vplyvu, kde analytickým spôsobom je preukázaný vplyv prípadného požiaru na iné časti stavby alebo technológie. Pre potreby jadrového priemyslu sú uvedené inžinierske metódy nevyhnutné. | N | V rámci rozporového konania bola pripomienka vysvetlená a rozpor odstránený. |
| RÚZSR Republiková únia zamestnávateľov | Z | Prílohe č. 2, bod 2, písmeno b), bod 4 a 5 V Prílohe č.2, Bod 2, písmeno b) body 4 a 5 navrhujeme upresniť, či je zámer vyznačiť všetky informácie do jednej výkresovej dokumentácie alebo sa bude spracovávať niekoľko profesií. Nižšie uvedené požiadavky týkajúce sa iných profesií môžu byť vyznačené v iných častiach projektovej dokumentácie a nie priamo v požiarno-technickom riešení stavby. Odôvodnenie: Domnievame sa, že ak sa má všetko zakresliť do riešenia PBS, výkresy sa stanú maximálne neprehľadné. | ČA | Spresnenie je uvedené v osobitnej časti dôvodovej správy. Rozpor bol odstránený. |
| RÚZSR Republiková únia zamestnávateľov | O | k §6 odsek (3), písm. a) bod 7 Navrhujeme typy vzdialeností zadefinovať presnejšie, napríklad doplniť paragraf z referenčnej vyhlášky alebo nový paragraf s definíciami. Bezpečnostná vzdialenosť sa v texte vyhlášky č. 94/2004 Z. z. nenachádza, navrhujeme upraviť poznámku pod čiarou 11. V rámci technických noriem STN 33 3240 Z2 a STN EN IEC 61936-1 je pre stanoviská transformátorov definovaná „vzdušná vzdialenosť –G“, ktorá sa porovnáva s odstupovou vzdialenosťou. Odôvodnenie: Cieľom pripomienky je jednoznačne zadefinovať rozsah význam a rozsah vzdialeností, ktoré sa majú preverovať. V rámci vyhlášky č. 96/2004 Z. z. sa nachádza definícia bezpečnostnej vzdialenosti v § 26. | A | Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z. bola vypustená z odkazu pod čiarou, 11) v ostatný prípadoch bol doplnený konkrétny paragraf z danej vyhlášky MV SR. |
| RÚZSR Republiková únia zamestnávateľov | O | § 7 ods. 1 Používa sa pojem „vyhovujúce požiarnobezpečnostné pomery“. Termín je príliš vágny a navrhujeme zadefinovať jeho zmysel/upraviť. Odôvodnenie: V rámci legislatívy v oblasti ochrany pred požiarmi ide o nový pojem, ktorého zmysel nie je zrejmý. | N | Ide o všeobecný pojem, ktorého význam je v ďalšej časti predmetného ustanovenia podrobne vysvetlený. Rozpor bol v rámci rozporového konania odstránený. |
| RÚZSR Republiková únia zamestnávateľov | O | § 7 ods. 2 písmeno a) Navrhujeme text vypustiť Odôvodnenie: V prípade jadrových zariadení je ich umiestňovanie riadené osobitými predpismi. Uvedená textácia môže byť nahradená legislatívnym predpisom vzťahujúcim sa k požiadavkám na umiestňovanie jadrových zariadení. | N | Umiestnenie stavieb jadrových zariadení a stavieb súvisiacich s jadrovým zariadením z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti nie je upravené v žiadnom všeobecne záväznom právnom predpise. Text bol upravený. |
| RÚZSR Republiková únia zamestnávateľov | O | § 7 ods. 9 § 7 ods. 9 navrhujeme formulovať nasledovne: „(9) Požiadavky na objem vody v požiarnej nádrži, stálu zásobu vody v požiarnej studni alebo výdatnosť studne, využiteľný objem vody v prírodnom zdroji vody podľa odseku 8, požiadavky na objemový prietok vody, rýchlosť jej prúdenia a menovitú svetlosť nadzemného hydrantu podľa odseku 7 a požiadavky na menovitú svetlosť potrubia podľa odseku 6 platia dovtedy, kým sa v ďalších konaniach nepreukážu nižšie nároky na dodávku vody na hasenie požiarov.“. Odôvodnenie: Vzhľadom na vývoj technológií a požiadaviek na JE, nie je možné presne definovať určité požiadavky. Všetko je určené v procese prípravy bezpečnostných konceptov a samotných projektových riešení. Aspektu zásobovania vodou, hydrologickým a klimatickým podmienkam sa pri výstavbe jadrového zdroja venuje náležitá pozornosť. | A |  |
| RÚZSR Republiková únia zamestnávateľov | O | Prílohe č. 1, bod 1, písmeno d), bod 1 V Prílohe č.1, Bod 1, písmeno d) bod 1 sa používa pojem „Prvé pomyselné nadzemné podlažie“. Navrhujeme zadefinovať jeho zmysel. Odôvodnenie: V rámci vyhlášky č. 94/2004 Z. z. ani rady noriem STN 92 0201 sa takýto pojem nevyskytuje. | A | Doplnená osobitná časť dôvodovej správy. |
| RÚZSR Republiková únia zamestnávateľov | O | Prílohe č. 1, bod 3 V Príloha č.1 Bod 3 písm. b) navrhujeme vypustiť text „Protokol o určení vonkajších vplyvov alebo prostredia“ Odôvodnenie: Uvedený dokument môže byť vyhotovený následne v Elektro časti v inom čase. Ak sa jedná o väzbu na výbušné prostredie, prosím, upresniť text. | A |  |
| RÚZSR Republiková únia zamestnávateľov | O | Prílohe č. 2, bod 1, písmeno j), bod 2 V Prílohe č.2, Bod 1,písmeno j) bod 2 sa používa pojem „deštrukčné účinky“. Navrhujeme zadefinovať jeho zmysel. Odôvodnenie: V rámci legislatívy v oblasti ochrany pred požiarmi ide o nový pojem, ktorého zmysel nie je zrejmý. | A | Ustanovenie bolo spresnené. |
| SKSI Slovenská komora stavebných inžinierov | O | § 1 písm. b) V § 1 písm. b) navrhujeme slovo „zachytenia“ nahradiť slovom „zdokumentovania“ Navrhované upravené znenie textu: b) podrobnosti o rozsahu a spôsobe zdokumentovania uskutočnených opatrení protipožiarnej bezpečnosti v stavbe a pri umiestnení technologického zariadenia v dokumentácii ich skutočného zhotovenia, Odôvodnenie: Pojem „zachytenia“ nepovažujeme za technicky správny pojem na daný účel „evidovania/zaznamenania“ uskutočnených protipožiarnych opatrení počas zhotovovania stavby. Súčasne zosúladenie pojmu s výrazom „zdokumentovania“ použitom v § 3 ods. 4 návrhu tejto vyhlášky. | A |  |
| SKSI Slovenská komora stavebných inžinierov | O | § 2 ods. 4 V § 2 ods. 4 navrhujeme slovo „zachytenia“ nahradiť slovom „zdokumentovania“ Navrhované upravené znenie textu: (4) Rozsah a spôsob zdokumentovania uskutočnených opatrení protipožiarnej bezpečnosti v stavbe a pri umiestnení technologického zariadenia v dokumentácii skutočného zhotovenia stavby je uvedený v prílohe č. 2. Odôvodnenie: Pojem „zachytenia“ nepovažujeme za technicky správny pojem na daný účel „evidovania/zaznamenania“ uskutočnených protipožiarnych opatrení počas zhotovovania stavby. Súčasne zosúladenie pojmu s výrazom „zdokumentovania“ použitom v § 3 ods. 4 návrhu tejto vyhlášky. Príloha č. 2 nepozná a neuvádza pojem „dokumentácia skutočného zhotovenia stavby“ | A |  |
| SKSI Slovenská komora stavebných inžinierov | O | § 2 ods. 5 V § 2 ods. 5 navrhujeme slovné spojenie „v dokumentácii skutočného vyhotovenia“ nahradiť slovným spojením „v dokumentácii skutočného zhotovenia stavby“ Navrhované upravené znenie textu: (5) Riešenie protipožiarnej bezpečnosti v dokumentácii skutočného zhotovenia stavby môže byť kópiou riešenia protipožiarnej bezpečnosti v overenom projekte stavby, s odchýlkami .... Odôvodnenie: Zosúladenie pojmu s pojmom uvádzaným v stavebnom zákone č. 25/2025 Z. z. | A |  |
| SKSI Slovenská komora stavebných inžinierov | O | § 2 ods. 7 V § 2 ods. 7 navrhujeme slovo „písomnej“ nahradiť slovom „listinnej“ Navrhované upravené znenie textu: (7) Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v listinnej podobe sa vypracováva vo vyhotovení, ktoré zaručuje stálosť tlače, s kontrastom zaručujúcim jeho čitateľnosť. Odôvodnenie: Zosúladenie pojmu s pojmom uvádzaným v stavebnom zákone č. 25/2025 Z. z. | A |  |
| SKSI Slovenská komora stavebných inžinierov | O | § 2 ods. 8 Typ pripomienky: Zásadná Navrhujeme predložené znenie odseku nahradiť týmto znením: „(8) Na formu a obsah vypracovania projektovej dokumentácie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby v listinnej aj elektronickej podobe sa primerane vzťahujú požiadavky ako na vypracovanie dokumentácie stavieb podľa osobitného predpisu xx)“ Odkaz na osobitný predpis : xx) Vyhláška č. 60/2025 Z. z. o štruktúre a prevádzke informačného systému územného plánovania a výstavby, o obsahu podaní a obsahu a rozsahu dokumentácie stavby Odôvodnenie: Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie stavby a preto musí forma a obsah vypracovania dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti stavby (primerane) spĺňať požiadavky ako ostatné časti jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie stavby (identifikačné údaje, členenie stavby, označovanie jednotlivých dokumentov – textových aj grafických, atď....). | N | Vyhláška č. 60/2025 Z. z. neupravuje technické požiadavky na riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby a na základe splnomocňovacieho ustanovenie v § 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. návrh vyhlášky upravuje aj túto oblasť. Rozpor bol odstránený. |
| SKSI Slovenská komora stavebných inžinierov | O | § 3 ods. 4 Navrhujeme predložené znenie odseku nahradiť týmto znením: „(4) V rámci prerokovania dočasného užívania stavby orgán štátneho požiarneho dozoru preverí súlad splnenia podmienok protipožiarnej bezpečnosti stavby s overeným projektom stavby podľa prílohy č. 3 a určí podmienky pre dočasné užívanie stavby.“ Odôvodnenie: Špecialista požiarnej ochrany nemá oprávnenie preverovať a dokumentovať opatrenia protipožiarnej bezpečnosti. | N | Návrh je v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. |
| SKSI Slovenská komora stavebných inžinierov | O | § 3 ods. 6 Navrhujeme predložené znenie odseku nahradiť týmto znením: „(6) V rámci kolaudácie stavby orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor preverí súlad splnenia podmienok protipožiarnej bezpečnosti stavby s overeným projektom stavby podľa prílohy č. 3.“ Odôvodnenie: Špecialista požiarnej ochrany nemá oprávnenie vstupovať do kolaudovaných objektov a priestorov, preverovať a dokumentovať opatrenia protipožiarnej bezpečnosti, ani žiadať o doloženie dokladov súvisiacich s opatreniami protipožiarnej bezpečnosti. Tieto oprávnenia má orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor, ktorý špecialista požiarnej ochrany nemôže pri danom konaní nahradiť. | A | Ustanovenie bolo preformulované. |
| SKSI Slovenská komora stavebných inžinierov | O | § 4 V § 4 písm. a) navrhujeme vypustiť body 5. a 6. | N | Uvedené jednoduché stavby majú vplyv na protipožiarnu bezpečnosť a je žiaduce si ich vyhradiť pre výkon štátneho požiarneho dozoru. |
| SKSI Slovenská komora stavebných inžinierov | O | § 4 V § 4 písm. b) navrhujeme vypustiť bod 2. | N | Uvedená drobná stavba má vplyv na protipožiarnu bezpečnosť a je žiaduce si ju vyhradiť pre výkon štátneho požiarneho dozoru. |
| SKSI Slovenská komora stavebných inžinierov | O | Príloha č. 1 bod 1. písm. h) V Prílohe č. 1 k vyhláške č. XX/2025, v bode 1. textová časť, v písm. h) navrhujeme za slovo „určenie“ vložiť slovo „pravdepodobnej“, aby bolo výsledné slovné spojenie „určenie pravdepodobnej“ 1. odstupovej vzdialenosti podľa osobitného... atď." | N | Špecialista požiarnej ochrany bude mať k dispozícii všetky potrebné údaje pre určenie presnej odstupovej vzdialenosti a z uvedeného dôvodu sa nebude jednať o pravdepodobnú odstupovú vzdialenosť. |
| SKSI Slovenská komora stavebných inžinierov | O | Príloha č. 1, bod 1., písm. j), bod 1d. V Prílohe č. 1 k vyhláške č. XX/2025, v bode 1. písm. j), bod 1d. navrhujeme predložené znenie bodu 1d. nahradiť týmto znením: „1d. zo zamýšľanej stavby na pozemok vo vlastníctve osoby inej ako je stavebník, ak vlastník pozemku nesúhlasí s odstupovou vzdialenosťou zasahujúcou do jeho pozemku" Odôvodnenie: V opačnom prípade by sa vždy museli navrhovať opatrenia na zamedzenie preneseniu požiaru od zamýšľanej stavby na pozemok vo vlastníctve inej osoby ako je stavebník. | A |  |
| SKSI Slovenská komora stavebných inžinierov | O | Príloha č. 1, bod 1., písm. j), bod 2c. V Prílohe č. 1 k vyhláške č. XX/2025, v bode 1. písm. j), bod 2c. navrhujeme predložené znenie bodu 2c. nahradiť týmto znením: „2c. zo zamýšľanej stavby na pozemok vo vlastníctve osoby inej ako je stavebník, ak vlastník pozemku nesúhlasí s odstupovou vzdialenosťou zasahujúcou do jeho pozemku" Odôvodnenie: V opačnom prípade by sa vždy museli navrhovať opatrenia na zamedzenie preneseniu požiaru od zamýšľanej stavby na pozemok vo vlastníctve inej osoby ako je stavebník. | A |  |
| SKSI Slovenská komora stavebných inžinierov | O | Príloha č. 1, bod 2., písm. a), bod 9. V Prílohe č. 1 k vyhláške č. XX/2025, v bode 2. grafická časť, v písm. a), v bode 9. navrhujeme predložené znenie bodu 9. nahradiť týmto znením: „9. vyznačenie návrhu opatrení na zamedzenie prenosu požiaru a deštrukčných účinkov podľa bodu 1 písm. j) a písm. o) bod 9, ak táto požiadavka vyplýva z textovej časti," | A |  |
| SKSI Slovenská komora stavebných inžinierov | O | Príloha č.1, bod 2., písm. a), bod 11. V Prílohe č. 1 k vyhláške č. XX/2025, v bode 2. grafická časť, v písm. a) navrhujeme vypustiť bod 11 . | A |  |
| SKSI Slovenská komora stavebných inžinierov | O | Príloha č.1, bod 2., písm. a), bod 13. V Prílohe č. 1 k vyhláške č. XX/2025, v bode 2. grafická časť, v písm. a) navrhujeme vypustiť bod 13. | ČA | Slovo „väzba“ bolo nahradené slovom „napojenie“. |
| SKSI Slovenská komora stavebných inžinierov | O | Príloha č. 2, bod 1., písm. j), bod 1d. V Prílohe č. 2 k vyhláške č. XX/2025, v bode 1. písm. j), bod 1d. navrhujeme predložené znenie bodu 1d. nahradiť týmto znením: „1d. zo zamýšľanej stavby na pozemok vo vlastníctve osoby inej ako je stavebník, ak vlastník pozemku nesúhlasí s odstupovou vzdialenosťou zasahujúcou do jeho pozemku" Odôvodnenie: V opačnom prípade by sa vždy museli navrhovať opatrenia na zamedzenie preneseniu požiaru od zamýšľanej stavby na pozemok vo vlastníctve inej osoby ako je stavebník. | A |  |
| SKSI Slovenská komora stavebných inžinierov | O | Príloha č. 2, bod 1., písm. j), bod 2c. V Prílohe č. 2 k vyhláške č. XX/2025, v bode 1. písm. j), bod 2c. navrhujeme predložené znenie bodu 2c. nahradiť týmto znením: „2c. zo zamýšľanej stavby na pozemok vo vlastníctve osoby inej ako je stavebník, ak vlastník pozemku nesúhlasí s odstupovou vzdialenosťou zasahujúcou do jeho pozemku" Odôvodnenie: V opačnom prípade by sa vždy museli navrhovať opatrenia na zamedzenie preneseniu požiaru od zamýšľanej stavby na pozemok vo vlastníctve inej osoby ako je stavebník. | A |  |
| SKSI Slovenská komora stavebných inžinierov | O | Príloha č. 1 Typ pripomienky: Zásadná V Prílohe č. 1 k návrhu tejto vyhlášky - k projektovej dokumentácii stavebný zámer je v prvej vete uvedené, že: „Celkový obsah a rozsah riešenia protipožiarnej bezpečnosti pre stavbu a pre umiestnenie technologického zariadenia v stavebnom zámere vypracovaného ako podklad na konanie o stavebnom zámere je závislý od miesta, druhu stavby, rozsahu stavby a jej prevádzky.“, avšak „všeobecne“ uvedené požiadavky na obsah a rozsah riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavebný zámer kladú požiadavky na taký obsah a rozsah riešenia (podrobnosti) projektovej dokumentácie (PD) stavebný zámer vypracovanej projektantom / projektantmi, ktorý je v rozpore s požiadavkami na obsah a rozsah stavebného zámeru požadovaného v prílohe č. 15 vyhlášky č. 60/2025 Z. z. o štruktúre a prevádzke informačného systému územného plánovania a výstavby, o obsahu podaní a obsahu a rozsahu dokumentácie stavby. Tento nesúlad požiadaviek na podrobnosť riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby a ostatných častí PD stavebný zámer, ako aj znenie prvej vety prílohy č. 1 ku návrhu tejto vyhlášky vytvára veľký predpoklad rozdielneho výkladu a požiadaviek orgánu štátneho požiarneho dozoru (posudzovateľa protipožiarnej bezpečnosti stavby v PD stavebný zámer) a zhotoviteľov PD stavebný zámer (projektantov), vrátane špecialistu požiarnej ochrany. Odôvodnenie: Požiadavkou SKSI je vzájomne zosúladiť požiadavky na obsah a rozsah riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby v Prílohe č. 1 návrhu tejto vyhlášky s požiadavkami na obsah a rozsah PD stavebný zámer uvedenými v už platnej a účinnej vyhláške č. 60/2025 Z. z. o štruktúre a prevádzke informačného systému územného plánovania a výstavby, o obsahu podaní a obsahu a rozsahu dokumentácie stavby! | N | Projektová dokumentácia pre stavebný zámer poskytuje všetky podklady pre spracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby a umiestnenia technologického zariadenia v rozsahu uvedenom v návrhu vyhlášky. Rozsah spracovania riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby a umiestnenia technologického zariadenia je nevyhnutý pre umiestnenie stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti. Rozpor bol odstránený. |
| SKSI Slovenská komora stavebných inžinierov | O | Príloha č. 2 Typ pripomienky: Zásadná Pripomienka k Prílohe č. 2 ku návrhu tejto vyhlášky - ku PD projekt stavby, zmena projektu stavby, projekt stavby na ohlásenie a zmena projektu stavby na ohlásenie - detto problematika ktorú Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) uvádza v pripomienke k Prílohe č. 1 návrhu tejto vyhlášky - ku projektovej dokumentácii stavebný zámer. Odôvodnenie: Požiadavkou SKSI je vzájomne zosúladiť požiadavky na obsah a rozsah riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby v Prílohe č. 2 návrhu tejto vyhlášky s požiadavkami na obsah a rozsah PD projekt stavby a jeho zmenu, projekt stavby na ohlásenie a jeho zmenu, uvedenými v už platnej a účinnej vyhláške č. 60/2025 Z. z. o štruktúre a prevádzke informačného systému územného plánovania a výstavby, o obsahu podaní a obsahu a rozsahu dokumentácie stavby! | N | Projekt stavby poskytuje všetky podklady pre spracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby a umiestnenia technologického zariadenia v rozsahu uvedenom v návrhu vyhlášky. Rozsah spracovania riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby a umiestnenia technologického zariadenia je nevyhnutý pre realizáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti. Rozpor bol odstránený. |
| SKSI Slovenská komora stavebných inžinierov | O | Príloha č. 2 Typ pripomienky: Zásadná Na konci Prílohy č. 2 ku návrhu tejto vyhlášky - ku vykonávaciemu projektu, navrhujeme v poslednom odseku vypustiť písmená a), c) a e) a teda navrhujeme predložené znenie posledného odseku v Prílohe č. 2 k vyhláške č. XX/2025 nahradiť týmto znením: Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby a umiestnenia technologického zariadenia vo vykonávacom projekte obsahuje: a)detaily styku požiarne deliacich konštrukcií so stavebnými konštrukciami a prestupy požiarne deliacich konštrukcií cez stavebné konštrukcie, b)špecifické požiadavky na realizáciu vyhotovenia stavebných konštrukcií významných z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti (napríklad: nátery, obklady), c)konkrétne požiadavky na prevádzku požiarneho a evakuačného výťahu v čase požiaru, d)vyznačenie prejazdovej krivky hasičskej techniky a základné kóty slučkového objazdu alebo plochy umožňujúcej otáčanie vozidla. Odôvodnenie: Slovenská komora stavebných inžinierov zásadne nesúhlasí so zaradením nižšie uvedených požiadaviek podľa písm. a), c) a e) z navrhovaného znenia prílohy č. 2 do obsahu riešenia požiarnej bezpečnosti stavby vo vykonávacom projekte, pretože uvedené činnosti sú už obsahom realizačnej dokumentácie zhotoviteľa stavby (§10 stavebného zákona č. 25/2025 Z. z.) a nie je to úlohou projektanta, resp. špecialistu požiarnej ochrany. Požadované dokumenty uvedené v písm. a), c) a e) sú súčasťou sprievodnej dokumentácie zhotoviteľa stavby predkladanej ku kolaudácii stavby : a)podrobný opis materiálového zhotovenia požiarne deliacich konštrukcií a ostatných stavebných konštrukcií stavby majúcich vplyv na protipožiarnu bezpečnosť, c)detaily inštalácie výrobkov ovplyvňujúcich protipožiarnu bezpečnosť (napríklad inštalácia hadicových zariadení a svietidiel do požiarne deliacej konštrukcie), e)špecifikáciu zhotoviteľa navrhnutého požiarnotechnického zariadenia, | ČA | V ustanovení sa vypúšťa písm. e). Rozpor bol odstránený. |
| SKSI Slovenská komora stavebných inžinierov | O | Príloha č.1, bod 3. prílohy, písm. d) V Prílohe č. 1 k vyhláške č. XX/2025, v bode 3. prílohy navrhujeme vypustiť písm. d). | N | Uvedené ustanovenie je pre určité špecifické stavby, pre ktoré predkladateľ nevie presne zadefinovať úplne všetky doklady potrebné pre správne a objektívne posúdenie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby a umiestnenia technologického zariadenia v stavebnom zámere. |
| ÚNMSSR Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky | O | K vlastnému materiálu Vo vlastnom materiáli odporúčame upraviť poznámku pod čiarou k odkazu 20) nasledovne: „Napríklad STN 92 0111 Protipožiarne zariadenia. Grafické značky pre výkresy požiarnej ochrany. Špecifikácia (92 0111).“. Odôvodnenie: Dosiahnutie súladu s Legislatívnymi pravidlami vlády SR pri uvádzaní odkazov na technické normy. | A |  |

Vznesené hromadné pripomienky

| Subjekt | Podporo- vatelia | Pripomienka | Vyh. | Spôsob vyhodnotenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K materiálu neboli pridané hromadné pripomienky. |  |  |  |  |

Sumarizácia vznesených pripomienok podľa subjektov

| Č. | Subjekt | Pripomienky do termínu | Pripomienky po termíne | Nemali pripomienky | Vôbec nezaslali |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | APZD – Asociácia priemyselných zväzov a dopravy | 1 (0o, 1z) | 0 (0o, 0z) |  |  |
| 2. | AZZZ SR – Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky | 3 (0o, 3z) | 0 (0o, 0z) |  |  |
| 3. | BBSK – Banskobystrický samosprávny kraj | 0 (0o, 0z) | 0 (0o, 0z) |  | X |
| 4. | BSK – BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ | 0 (0o, 0z) | 0 (0o, 0z) |  | X |
| 5. | GPSR – Generálna prokuratúra Slovenskej republiky | 0 (0o, 0z) | 0 (0o, 0z) | X |  |
| 6. | KBS – Konferencia biskupov Slovenska | 0 (0o, 0z) | 0 (0o, 0z) |  | X |
| 7. | KOZSR – Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky | 0 (0o, 0z) | 0 (0o, 0z) |  | X |
| 8. | KSK – Košický samosprávny kraj | 0 (0o, 0z) | 0 (0o, 0z) |  | X |
| 9. | Klub 500 – Klub 500 | 0 (0o, 0z) | 0 (0o, 0z) |  | X |
| 10. | MDSR – Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | 24 (24o, 0z) | 0 (0o, 0z) |  |  |
| 11. | MFSR – Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 0 (0o, 0z) | 0 (0o, 0z) | X |  |
| 12. | MHSR – Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky | 6 (2o, 4z) | 0 (0o, 0z) |  |  |
| 13. | MINCRS – Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky | 2 (2o, 0z) | 0 (0o, 0z) |  |  |
| 14. | MIRRI SR – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky | 0 (0o, 0z) | 0 (0o, 0z) |  | X |
| 15. | MKSR – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky | 1 (1o, 0z) | 0 (0o, 0z) |  |  |
| 16. | MOSR – Ministerstvo obrany Slovenskej republiky | 0 (0o, 0z) | 0 (0o, 0z) | X |  |
| 17. | MPRVSR – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky | 3 (3o, 0z) | 0 (0o, 0z) |  |  |
| 18. | MPSVRSR – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky | 3 (2o, 1z) | 0 (0o, 0z) |  |  |
| 19. | MSSR – Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky | 0 (0o, 0z) | 0 (0o, 0z) | X |  |
| 20. | MVSR – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 0 (0o, 0z) | 0 (0o, 0z) |  | X |
| 21. | MZSR – Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 1 (1o, 0z) | 0 (0o, 0z) |  |  |
| 22. | MZVEZ SR – Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 0 (0o, 0z) | 0 (0o, 0z) | X |  |
| 23. | MŠVVaMSR – Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 1 (1o, 0z) | 0 (0o, 0z) |  |  |
| 24. | MŽPSR – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | 5 (2o, 3z) | 0 (0o, 0z) |  |  |
| 25. | NBS – Národná banka Slovenska | 0 (0o, 0z) | 0 (0o, 0z) | X |  |
| 26. | NBÚ – Národný bezpečnostný úrad | 0 (0o, 0z) | 0 (0o, 0z) | X |  |
| 27. | NKÚSR – Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky | 0 (0o, 0z) | 0 (0o, 0z) |  | X |
| 28. | NSK – Nitriansky samosprávny kraj | 0 (0o, 0z) | 0 (0o, 0z) |  | X |
| 29. | NSSR – Najvyšší súd Slovenskej republiky | 0 (0o, 0z) | 0 (0o, 0z) |  | X |
| 30. | OAPSVLÚVSR – Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR | 0 (0o, 0z) | 0 (0o, 0z) |  | X |
| 31. | PMÚSR – Protimonopolný úrad Slovenskej republiky | 0 (0o, 0z) | 0 (0o, 0z) | X |  |
| 32. | PSK – Prešovský samosprávny kraj | 0 (0o, 0z) | 0 (0o, 0z) |  | X |
| 33. | RÚZSR – Republiková únia zamestnávateľov | 15 (7o, 8z) | 0 (0o, 0z) |  |  |
| 34. | SK8 – Samosprávne kraje Slovenska | 0 (0o, 0z) | 0 (0o, 0z) |  | X |
| 35. | SKSI – Slovenská komora stavebných inžinierov | 21 (21o, 0z) | 0 (0o, 0z) |  |  |
| 36. | SPPK – Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora | 0 (0o, 0z) | 0 (0o, 0z) |  | X |
| 37. | SVSLPRK – Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity | 0 (0o, 0z) | 0 (0o, 0z) |  | X |
| 38. | SŠHRSR – Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky | 0 (0o, 0z) | 0 (0o, 0z) |  | X |
| 39. | TSK – Trenčiansky samosprávny kraj | 0 (0o, 0z) | 0 (0o, 0z) |  | X |
| 40. | TTSK – Trnavský samosprávny kraj | 0 (0o, 0z) | 0 (0o, 0z) |  | X |
| 41. | UOOU SR – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky | 0 (0o, 0z) | 0 (0o, 0z) |  | X |
| 42. | UPVSR POaZE – Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku | 0 (0o, 0z) | 0 (0o, 0z) |  | X |
| 43. | URSO – Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 0 (0o, 0z) | 0 (0o, 0z) |  | X |
| 44. | UpUPaVSR – Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky | 0 (0o, 0z) | 0 (0o, 0z) |  | X |
| 45. | ZMOS – Združenie miest a obcí Slovenska | 0 (0o, 0z) | 0 (0o, 0z) |  | X |
| 46. | hlavné mesto – Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 0 (0o, 0z) | 0 (0o, 0z) |  | X |
| 47. | ÚDZS – Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou | 0 (0o, 0z) | 0 (0o, 0z) |  | X |
| 48. | ÚGKKSR – Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky | 0 (0o, 0z) | 0 (0o, 0z) |  | X |
| 49. | ÚJDSR – Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky | 0 (0o, 0z) | 0 (0o, 0z) | X |  |
| 50. | ÚMS – Únia miest Slovenska | 0 (0o, 0z) | 0 (0o, 0z) |  | X |
| 51. | ÚNMSSR – Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky | 1 (1o, 0z) | 0 (0o, 0z) |  |  |
| 52. | ÚPVSR – Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | 0 (0o, 0z) | 0 (0o, 0z) | X |  |
| 53. | ÚVO – Úrad pre verejné obstarávanie | 0 (0o, 0z) | 0 (0o, 0z) | X |  |
| 54. | ÚVSR – Úrad vlády Slovenskej republiky | 0 (0o, 0z) | 0 (0o, 0z) |  | X |
| 55. | Ústavný súd SR – Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky | 0 (0o, 0z) | 0 (0o, 0z) |  | X |
| 56. | ŠÚSR – Štatistický úrad Slovenskej republiky | 0 (0o, 0z) | 0 (0o, 0z) | X |  |
| 57. | ŽSK – Žilinský samosprávny kraj | 0 (0o, 0z) | 0 (0o, 0z) |  | X |
|  | Spolu | 87 (67o, 20z) | 0 (0o, 0z) | 12 | 31 |